## TROSKOVNIK
TROŠKOVNIK ZA OBNOVU KROVIŠTA
SANACIJA CRKVE U KOSTANJICI
1. U troškove uračunati sve materijale, putne troškove i dnevne troškove.
2. Svaki ponuđač mora na licu mjesta pregledati okolnosti pod kojima se moraju odvijati slijedeći radovi.
OBNOVA KROVA GLAVNOG BRODA I BOČNIH KAPELA
1. | Montaža i demontaža skele po pravilima struke
| a) skela izvana | m2 | 250 | 0
| b) skela unutar crkve | m3 | 350 | 0
2. | Demontaže i deponiranje na gradilišnoj deponiji:
| a) sljeme i grebeni | m1 | 12 | 0
| b) pokrov od kanalice s čišćenjem i sortiranjem zbog daljnje upotrebe | m2 | 146 | 0
| c) recentne opečne tavelice | m2 | 146 | 0
| d) recentnih letava 8x5 cm | m2 | 146 | 0
| e) drvene krovne konstrukcije | m2 | 146 | 0
| f) izrada zaštite stropne konstrukcije za vrijeme otkrivanja, te sklanjanje prije početka sanacije stropne konstrukcije | m2 | 146 | 0
3. | Čišćenje kruništa zidova nakon otkrivanja, čišćenje tavanskog prostora, odnosno stropne konstrukcije s gornje strane sa snažnim usisavanjem prašine i pražnjenje smeća | komplet | 1 | 0
4. | Demontaža podzidanih vijenaca i armirano betonskih vijenaca do originalne visine: | m1 | 42 | 0
5. | Demontaža svih vijenaca, čišćenje od betona, te ponovna montaža na vezivo NHL3,5:
| a) preslagivanje postojećeg vijenca (tip A) | m1 | 16 | 0
| b) dobava i ugradba novih ploča (vijenac tip A) | m1 | 5 | 0
| a) preslagivanje postojećeg vijenca (tip B) | m1 | 21 | 0
6. | Podravnavanje kruništa perimetralnih zidova podziđivanjem i zaravnavanje s krovnom ravninom vapnenim hidrauličkim mortom NHL3,5. | m3 | 4.6 | 0
7. | Krojenje krovne konstrukcije četverostrešnog krova lameliranim gredama (BSH, GL24). Grede se tretiraju insekticidno i fungicidno | m2 | 130 | 0
8. | Ugradnja daščanog opšava od suhih smrekovih dasaka koje se tretiraju insekticidno i fungicidno | m2 | 130 | 0
9. | Ugradba valovitih ploča 'onduline) na daščani opšav | m2 | 146 | 0
10. | Pokrivanje krova tako da se za donje kanalice koristi probrana postojeća, a za gornju se koristi nova tonirana kanalica. Kanalicu dobavlja Investitor. | m2 | 146 | 0
11. | Pokrivanje sljemena i grebena tradicionalno. Kanalicu dobavlja Investitor. | m1 | 12 | 0
12. | Skidanje kanalice s kruništa zidova, te rekonstrukcija prema originalnom stanju | m1 | 9 | 0
13. | Dobava i ugradba krovne limarije od cinkotit lima:
| a) horizontalni oluk r.š. 33 cm | m1 | 22 | 0
| b) vertikalni oluk fi 10 cm | m1 | 18 | 0
| c) sudarni limovi r.š. 55 cm | m1 | 19 | 0
14. | Uređenje žbuka na dijelovima fasada koje se nalaze iznad krovova:
| a) skidanje postojeće žbuke i čišćenje fuga | m1 | 9 | 0
| b) dobava materijala i žbukanje vap. hidraul. mortom NHL3,5 grubo i fino "za zidom i pod žlicu” | m1 | 9 | 0
15. | Uređenje križa:
| a) demontaža postojećeg metalnog nestabilnog i korozijom oštećenog križa sa sljemena glavnog broda. Križ se nalazi u kamenoj bazi | komplet | 1 | 0
| b) demontaža kamene baze i odvoz u radionicu | komplet | 1 | 0
| c) izrada nove kamene baze po uzoru na postojeću | komplet | 1 | 0
| d) preuređenje križa podrazumijeva ugradnju inox trna, čišćenje i bojanje | komplet | 1 | 0
| e) montaža kamene baze i križa s podložnim olovnim limom ispod kamene baze | komplet | 1 | 0
16. | Utovari, odvozi i zbrinjavanje otpada | komplet | 1 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
REKONSTRUKCIJA STROPNE KONSTRUKCIJE
1. | Zaštitni i pripremni radovi:
| a) izrada potkonstrukcija i natkrivanje oltara privremenim zaštitama od filca | kom | 3 | 0
| b) skalnjanje inventara sa zidova dok traju radovi | komplet | 1 | 0
2. | Izrada trajnog otvora i pristupa na tavan. Uračunata izrada i montaža drvenog poklopca u razini stropa | komplet | 1 | 0
3. | Sanacija stropne konstrukcije:
| a) demontaža postojećeg visećeg stropa od lesonit kaseta s drvenom podkonstrukcijom | m2 | 70 | 0
| b) demontaža postojećih horizontalnih greda | m2 | 70 | 0
| c) čišćenje, podziđivanje i niveliranje novih ležišta za grede na istim pozicijama | komplet | 1 | 0
| d) dobava i ugradnja novi lameliranih greda (od tri segmenta) dim. 16x20 cm | m2 | 70 | 0
| e) izrada hodne staze po gredama daskom d=5 cm, širine 1 m | m2 | 16 | 0
4. | Dobava materijala i izrada tradicionalnog žbukanog stropa od štukatur letvica i vapnene žbuke | m2 | 70 | 0
5. | Obrada polukružnog kontakta stropne ravnine i zida po obodu broda | m1 | 33 | 0
6. | Izrada pomoćnog viješanja remenata zakrivljenog stropa sa drvenim impregniranim letvama 5x5 cm:
| a) sjeverne (veće) kapele | komplet | 1 | 0
| b) kupola svetišta | komplet | 1 | 0
7. | Čišćenje, sortiranje otpada, odvozi i zbrinjavanje otpada | komplet | 1 | 0
| UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| OBNOVA KROVA GLAVNOG BRODA I BOČNIH KAPELA |  |  | 0
| REKONSTRUKCIJA STROPNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| pdv 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Mjesto i datum: ___________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)